厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部2025至2026年

环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务

竞争性谈判文件（二次）

项目编号：HFHB-G2024-27

厦门海发环保能源股份有限公司

2024年11月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部2025至2026年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

## 项目概况

- 项目名称：新阳热电事业部2025至2026年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务

- 项目地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路288号

- 项目内容：环境自行监测、锅炉烟气比对监测、锅炉烟气中的氨检测服务

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 服务周期：2025年1月1日至2026年12月31日

## 报价方资格要求

- 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人（事业法人），且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

- 报价方在行业主管部门备案，并考核合格，具备“环境监测资质”及“CMA”认证。资质范围需涵盖我司本采购所有的污染物指标监测，并用红框标出。提供复印件并加盖公章。

- 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业（事业）法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

- 报价方自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有2项（含）类似监测业绩，业绩证明材料以合同复印件为准。报价方须提供合同复印件并加盖公章。

## 谈判保证金及缴款注意事项

- 报价方在报价截止时间前须缴足谈判保证金人民币壹仟元整，未按规定提交谈判保证金的报价文件，属无效报价文件，将不予开标。

- 第一成交候选供应商谈判保证金将自动转为合同履约金；若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同，以此类推。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在项目成交公告后10个工作日内无息退还该保证金。

- 特别说明：不能在报价现场缴交现金或以个人名义交纳保证金。报价方应从其银行账户以公对公转账方式向投标保证金账户提交保证金，以报价截止时间前实际到账为准。请在银行转账“用途”一栏中写明“新阳热电事业部2025至2026年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务谈判保证金”字样。

- 谈判保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

- 账号：40373001040009422   开户行：农业银行新阳支行

- 注意：谈判保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

- 谈判保证金缴交截止时间：2024年12月2日10:00。

## 谈判报价文件要求

## *4.1 报价文件要求逐页加盖报价单位公章，并装袋密封，在每一密封处注明“于     之前（指谈判邀请中规定的谈判截止日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价单位公章。封面须注明报价项目名称、单位名称、联系人和联系电话，并加盖报价单位公章，否则报价文件视为无效。

## 4.2 报价方递交的报价文件为一份正本、一份副本，正副本应分开装。密封提供一份电子文档（光盘或U盘），电子文档是报价人上交的加盖报价人单位公章的响应文件扫描件。

## 4.3 报价文件送达或邮寄地址：厦门市海沧区阳光西路288号 厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室。

## 4.4 在截止时间以后送达的报价文件，采购方有权拒绝接收。

## 4.5 邀请报价方现场参与监督与谈判。

## 报价截止时间：2024年12月2日10:00。

## 谈判时间及地点：2024年12月2日10:00，厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）。

## 谈判规则

- 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；

- 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

- 谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

- 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判。投标报价方未到现场，应在响应报价文件中出具谈判承诺书 。

- 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

- 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。

- 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。

- 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审成交原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审成交原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。

- 存在已成交或中标我司采购项目的供应商因自身原因放弃成交或中标资格情形的，暂停该供应商参与我司采购项目资格一年,以放弃成交之日起算。

## *8 项目限价：本次采购项目限高价为18万元（含税），报价高于限高价格则视为无效报价。

## 9评审成交原则

## 本次谈判采用经综合评审合格且最低价成交法。根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。

## 10 联系人

## 技术联系人：陈盈  电话：15980998160、0592-6807560

## 交标书联系人： 王芸芸  电话：0592-6807501  13860158176

## 11 监督电话

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

## 环保能源公司纪检小组 0592-6807596

厦门海发环保能源股份有限公司

2024年11月20日

第二部分谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目服务所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为新阳热电事业部2025至2026年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前附表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：新阳热电事业部2025至2026年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务 - 采购人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：竞争性谈判（公告邀请） - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHB-G2024-27 - 服务内容：厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部厂区内的环境自行监测、锅炉烟气比对监测及锅炉烟气中氨的监测服务。 - 服务周期：2025年1月1日至2026年12月31日 - 质量要求：合格 |
| 2 | 响应人资格要求 - 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人（事业法人），且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 - 报价方应在行业主管部门备案，并考核合格，具备“环境监测资质”及“CMA”认证。资质范围需涵盖我司本采购所有的污染物指标监测，并用红框标出。提供复印件并加盖公章。 - 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 - 报价方2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有2项（含）类似监测业绩，业绩证明材料以合同复印件为准。报价方须提供合同复印件并加盖公章。 - 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本采购项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起 60 天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2024年12月2日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室 |
| 7 | 谈判时间：2024年12月2日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。报价方代表未到现场，应在响应报价文件中出具谈判承诺书。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 - 存在已成交或中标我司采购项目的供应商因自身原因放弃成交或中标资格情形的，暂停该供应商参与我司采购项目资格一年，以放弃成交之日起算。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，或被确定为成交供应商后发现重大不符合相关规范、资格性要求的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商或重新组织采购。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 服务内容与要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

2 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价单位对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

3 响应文件的编制

3.1 响应函（见附件1）；

3.2报价表（见附件2）；

3.3法定代表人身份证明书（见附件3）；

3.4法人授权委托书（见附件4，报价方为法定代表人签字，则本附件不需要提供）；

3.5关于资格的声明函（见附件5）；

3.6报价方廉洁承诺书（见附件6）；

3.7谈判承诺书（见附件7，如未安排谈判代表到场，则需提供，否则视为无效报价）；

3.8服务承诺书（见附件8）；

3.9企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件9）；

3.10企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件10）；

3.11相关业绩证明（见附件11）。

3.12报价方认为需要提供的其他资料（见附件12）。

4报价文件的递交

4.1报价方必须按谈判公告的要求在规定的时间内将报价文件送达指定地点。

4.2迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

4.3报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，在报价截止时间前送达采购方。

5谈判与评审

5.1谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

5.1.2谈判时所有报价方需参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，应在响应报价文件中出具谈判承诺书（如附件所示），承诺完全响应谈判文件技术及商务要求，报价维持不变。

5.1.3报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

5.1.4谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

5.1.4.1报价文件袋封面未标识和密封；

5.1.4.2报价文件密封处未加盖报价方公章；

5.1.4.3报价截止时间以后送达的报价文件。

5.1.5本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

5.1.5.1在规定谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

5.1.5.2能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

5.1.5.3首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

5.1.6本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

5.2评审原则

5.2.1评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

5.2.2符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

5.2.2.1资格证明文件不全的；

5.2.2.2报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

5.2.2.3报价文件附有采购方不能接受的条件的。

5.2.3 评审谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

5.2.4谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，应在响应报价文件中出具谈判承诺书 。

5.2.5谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

6合同的授予

6.1合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

6.2成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

6.3签订合同

6.3.1成交供应商应在接到成交通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

6.3.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

6.3.3成交供应商不能利用各种理由进行挑剔，即不能对项目的地点、大小、难易或工作期限进行挑剔。当成交供应商第一次出现挑剔项目的现象，由采购方予以书面警告。当成交供应商第二次出现挑剔项目的现象，采购方有权中止与该成交供应商的合同。

## 第三部分 服务内容及要求

- 项目概况

厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部位于厦门海沧新阳工业区阳光西路288号，是一家热电联产国有企业。公司3台75t/h循环流化床燃煤锅炉及2*6MW汽轮发电机组。本监测服务对采购人厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部厂区内的环境自行监测、锅炉烟气比对监测及锅炉烟气中氨的监测服务。

- 标准和规范

检测要求以国家相关法律法规为准，应满足（但不限于）下列标准和规范：

- 《中华人民共和国大气污染防治法》

- 《中华人民共和国水污染防治法》

- 《排污许可管理办法（试行）》

- 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》

- HJ75-2017《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》

- 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》

- 《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)》

- 服务要求

- 严格按生态环境部门的相关要求执行。严格按照标准和规范要求实施检测工作，同时应遵循客观、公正、诚信原则，确保其出具的检测报告数据、结果真实、客观、准确，并对检测数据、结果负责。

- 根据国家相关规范要求，按照采购方的自行监测方案对厂区进行环境监测；依据相关标准和规范对采购方锅炉烟气开展比对监测，对锅炉烟气中的氨进行监测，并在过程中接受采购方的监督和管理，保证检测结果的准确性。

- 每次检测的具体时间由双方协商确定。采样、监测完成后7个工作日内分别出具服务监测项目（自行监测、比对监测、锅炉烟气中氨的检测）且环保部门认可的“CMA”认证监测报告，纸质报告3份、电子版1份；原始记录纸质版1份，电子版1份。

- 样品数量为预估数量，以实际监测为准进行费用结算；

- 以上项目要求同一检测单位承担，不得分包；所有工作内容均应符合国家有关的标准、规范、规定以及采购方要求。

- 检测范围

- 企业环境自行监测（服务周期为2025年1月1日至2026年12月31日）。

每个月15日之前完成当月监测内容的采样工作，每次检测的具体时间由双方协商确定。

环境自行监测方案

| 污染源类别 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮（NH3-N）、悬浮物、动植物油、石油类、挥发酚、硫化物、总氮（以N计） | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 |
| 废气 | 林格曼黑度,汞及其化合物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季度/炉（3台炉） |
| 厂界 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季（4个点） |
| 厂界 | 噪声 | 昼夜 | 1次/季（4个点） |
| 氨罐区周边 | 氨 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季（4个点） |
| 粗碎室除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 灰库除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 细碎室除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 渣仓除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |

- 锅炉烟气比对监测（服务周期为2025年1月1日至2026年12月31日）

采购方根据每季度锅炉生产运行情况确定比对监测时间及比对检测的锅炉（每季度的第一次比对监测可同时对两台运行锅炉进行监测，另一台锅炉由采购方根据生产安排通知成交方是否安排比对监测）。

锅炉烟气比对监测方案

| 监测项目 | 监测频率 | 监测方法 | 样品数量（个） | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 监测一天，每天测定6个数据 | HJ57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤20mg/m3 |
| 氮氧化物 | 监测一天，每天测定6个数据 | HJ693-2014《固定污染源废气 氮氧化物硫的测定 定电位电解法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤50mg/m3 |
| 颗粒物 | 监测一天，每天测定3个数据 | HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤10mg/m3 |
| 含氧量 | 监测一天，每天测定6个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 流速 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 烟温 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 湿度 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |

- 锅炉烟气中氨的监测（服务周期为2025年1月1日至2026年12月31日）

## 采购方根据每季度锅炉生产运行情况确定监测时间及监测的锅炉台数（每季度的第一次可对两台运行锅炉同时进行采样，另一台锅炉由采购方根据生产安排通知成交方是否安排监测）。

锅炉烟气中氨的监测方案

| 污染源类别 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季度/炉（3台炉） |

- 6 报价及付款方式

- 报价范围

- 报价应是采购文件所确定的服务范围内、服务期内的全部工作的体现。

- 报价为完成本项目的全过程服务的总费用。同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因数，并计入报价中。

- 报价方应对项目现场和周围环境进行现场踏勘以充分了解现场情况，以获取报价方自己负责的有关编制报价文件和签署合同所需的所有资料及任何足以影响报价的因数，并在报价中予以考虑。任何因疏忽或误解现场情况而导致的成本增加或设计周期延长申请将不被批准。踏勘现场所发生的费用由报价方自行负责。

- 报价方式

## 报价方须以人民币包干报价，并列出分项报价，报价应含但不限于检测费、人工费、税费等全部费用。报价为含税报价，税率为6％增值税专用发票，未说明是否含税报价一律视为含税价。

## 6.3 付款方式

- 合同正式签订生效后，检测费用按季度分8次结算，自2025年1月1日起算，每3个月支付1次，按照季度实际发生的监测内容及分项报价进行结算付款。成交供应商提供税率为6%的增值税专用发票，开票信息填写齐全正确。采购方收到成交供应商发票后10个工作日内支付。

- 7 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 报价方认为需采购方配合的事宜。

- 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明

- 成交供应商必须于成交通知书发出之日起，10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

- 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与招标文件、投标报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方新阳热电事业部2025至2026年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：本合同签订依据

- 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《排污许可管理办法（试行）》。

- 国家、省有关管理法规、规章和规范性文件等。

- 采购文件。

- 报价文件。

第二条：监测服务依据

现行的国家及部颁行业有关所列规程、规定、规范、国家强制性条文等，包括但不限于如下内容：（如有更新版本，则按最新版本执行）

《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》HJ820-2017

《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》HJ75-2017

《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T373-2007

《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)》

第三条：项目名称、项目内容

- 项目名称：新阳热电事业部2025至2026年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务。

- 项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司厂区。

- 项目内容：环境自行监测、锅炉烟气比对监测、锅炉烟气中的氨检测服务。

- 项目要求：按现行的国家及部颁行业相关规范要求，对甲方厂区内环境自行监测、锅炉烟气比对监测、锅炉烟气中的氨监测。每次完成检测后7个工作日内应出具检测报告。

- 服务期：2025年1月1日至2026年12月31日。

- 合同价款（含6%增值税专票）

| 序号 | 服务名称 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境自行监测 （服务周期为2025年1月1日至2026年12月31日） | /年 | 2年 |  |
| 2 | 锅炉烟气比对监测 （服务周期为2025年1月1日至2026年12月31日） | /台次 | 24台次 |  |
| 3 | 锅炉烟气中氨的监测 （服务周期为2025年1月1日至2026年12月31日） | /台次 | 24台次 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 付款方式：

- 合同正式签订生效后，检测费用按季度分8次结算，自2025年1月1日起算，每3个月支付1次，按照季度实际发生的监测内容及分项报价进行结算付款。乙方提供税率为6%的增值税专用发票，开票信息填写齐全正确。甲方收到乙方发票后10个工作日内支付。

第四条：服务要求

- 严格按生态环境部门的相关要求执行。严格按照标准和规范要求实施检测工作，同时应遵循客观、公正、诚信原则，确保其出具的检测报告数据、结果真实、客观、准确，并对检测数据、结果负责。

- 根据国家相关规范要求，按照甲方的自行监测方案对厂区进行环境监测；依据现行的国家及部颁行业相关标准和规范对甲方锅炉烟气开展比对监测，对锅炉烟气中的氨进行监测，并在过程中接受采购方的监督和管理，保证检测结果的准确性。

- 每次检测的具体时间由甲乙双方协商确定（根据甲方具体生产时间要求）。乙方采样、监测完成后7个工作日内分别出具服务监测项目（自行监测、比对监测、锅炉烟气中氨的检测）且环保部门认可的“CMA”认证监测报告，纸质报告3份、电子版1份；提供原始记录，纸质版1份，电子版1份。

- 样品数量为预估数量，以实际监测为准进行费用结算；

- 以上项目要求同一检测单位承担，不得分包；所有工作内容均应符合国家有关的标准、规范、规定以及甲方要求。

第五条：服务内容

- 企业环境自行监测（服务周期为2025年1月1日至2026年12月31日）。

每个月15日之前完成当月监测内容的采样工作，每次检测的具体时间由双方协商确定。

环境自行监测方案

| 污染源类别 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮（NH3-N）、悬浮物、动植物油、石油类、挥发酚、硫化物、总氮（以N计） | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 |
| 废气 | 林格曼黑度,汞及其化合物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季度/炉（3台炉） |
| 厂界 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季（4个点） |
| 厂界 | 噪声 | 昼夜 | 1次/季（4个点） |
| 氨罐区周边 | 氨 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季（4个点） |
| 粗碎室除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 灰库除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 细碎室除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 渣仓除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |

- 锅炉烟气比对监测（服务周期为2025年1月1日至2026年12月31日）

采购方根据每季度锅炉生产运行情况确定比对监测时间及比对检测的锅炉（每季度的第一次比对监测可同时对两台运行锅炉进行监测，另一台锅炉由采购方根据生产安排通知成交方是否安排比对监测）。

锅炉烟气比对监测方案

| 监测项目 | 监测频率 | 监测方法 | 样品数量（个） | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 监测一天，每天测定6个数据 | HJ57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤20mg/m3 |
| 氮氧化物 | 监测一天，每天测定6个数据 | HJ693-2014《固定污染源废气 氮氧化物硫的测定 定电位电解法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤50mg/m3 |
| 颗粒物 | 监测一天，每天测定3个数据 | HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤10mg/m3 |
| 含氧量 | 监测一天，每天测定6个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 流速 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 烟温 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 湿度 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |

- 锅炉烟气中氨的监测（服务周期为2025年1月1日至2026年12月31日）

## 采购方根据每季度锅炉生产运行情况确定监测时间及监测的锅炉台数（每季度的第一次可对两台运行锅炉同时进行采样，另一台锅炉由采购方根据生产安排通知成交方是否安排监测）。

锅炉烟气中氨的监测方案

| 污染源类别 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季度/炉（3台炉） |

第六条：双方的责任和义务

- 甲方的责任和义务

- 在现场采样时为乙方采样人员提供采样所需的工作条件，并安排1名熟悉情况的人员配合现场采样，提供进出检测场所的便利条件。

- 依据本合同规定付款。

- 乙方的责任和义务

- 接受甲方的安排，在甲方具备采样条件的情况下委派专业的采样人员到甲方服务地点进行现场采样。乙方确保具备履行本协议的相关资质及技能。

- 对履行本协议过程中所知悉的甲方的商业秘密（包括但不限于甲方所提供的资料、最终的检测结果等）承担保密义务，且该保密义务应当不受时间限制而持续有效。

- 乙方在完成每次采样后7个工作日内向甲方分别出具服务监测项目（自行监测、比对监测、锅炉烟气中氨的检测）且环保部门认可的“CMA”认证监测报告以及原始记录。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，乙方在检测服务过程中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

第七条：违约责任

项目如因乙方责任，由于劳动力不足、检测器具配备不够、质量问题造成返工等造成的延误工期，不能按合同规定的工期交付检测报告，按延误天数每天扣除合同总价的5‰的违约金，逾期7日，甲方有权解除协议并要求乙方支付逾期违约金及间接损失。

乙方未在本合同约定的时间内向甲方提交检测报告，每逾期五个工作日按合同金额千分之一的标准向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应给予赔偿。检测期间因自然等因素影响现场不具备检测工作，乙方不支付违约金，但由甲方通知改期进场检测，乙方必须在约定的工期内完成。

第八条：不可抗力

- 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。不可抗力发生后，甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第15条〔争议解决〕的约定处理。

- 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

- 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

第九条：合同解约

- 甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

- 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

- 乙方提交的检测报告存在重大质量问题，经甲方催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行要求或不能达到合同约定的服务质量要求的，甲方可以解除合同；

- 甲方未按合同约定支付费用，经乙方催告后，在30天内仍未支付的，乙方可以解除合同；

- 因不可抗力致使合同无法履行；

- 因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

- 因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

- 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

第十条：争议解决

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

第十一条 合同生效与终止

- 本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。合同一式六份，甲乙方双各持三份，具有同等的法律效力。

- 达到以下条件之一时，合同终止：（1）合同双方履行合同全部义务后；（2）双方协议终止合同。

- 合同的权利义务终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

- 合同订立时间　   　年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

双方签署页：（以下无正文）

甲 方：厦门海发环保能源股份有限公司       乙 方：

法定代表：                                法定代表：

授权代表：                                授权代表：

电  话：0592-6807513	电  话：

邮政编码：361028                          邮政编码：

传  真：0592-6807500	传  真：

开户银行：农业银行新阳支行               开户银行：

帐  号：40373001040009422                 帐  号：

项目负责人：                                项目负责人：

联系电话：                                联系电话：

第五部分报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 新阳热电事业部2025至2026年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务

- 竞争性谈判文件

- 项目编号：HFHB-G2024-27

- 报价单位：                    （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2024 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价方为法定代表人签字，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 谈判承诺书（见附件7，如未安排谈判代表到场，则需提供，否则视为无效报价）；

- 服务承诺书（见附件8）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件9）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件10）；

- 相关业绩证明（见附件11）。

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件12）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了新阳热电事业部2025至2026年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务竞争性谈判采购文件全部内容，愿意以附件2中的报价，含6％增值税专用发票。工期完全满足采购文件要求，按照谈判文件、合同、技术规范等承接上述项目的服务任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，并符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成全部合同服务。

- 我方承诺在合同执行期间如遇税率调整，按合同不含税单价（原合同单价/1.06）套用新税率计取合同结算价款。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2报价表

| 序号 | 服务名称 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自行监测 （服务周期为2025年1月1日至2026年12月31日） |  | 1项 |  |
| 2 | 锅炉烟气比对监测 （服务周期为2025年1月1日至2026年12月31日） | /台次 | 24台次 |  |
| 3 | 锅炉烟气中氨的监测 （服务周期为2025年1月1日至2026年12月31日） | /台次 | 24台次 |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |

备注：1、以上价格均为含税价（税率6%）；

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

联系电话：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 新阳热电事业部2025至2026年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务 的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于       年    月    日之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司新阳热电事业部2025至2026年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的 新阳热电事业部2025至2026年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务 项目服务，并声明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

- 报价方在行业主管部门备案，并考核合格，具备“环境监测资质”及“CMA”认证，应提供有效的国家行政主管部门颁发的环境检测资质证书和检验检测机构资质认定证书（CMA），资质范围需涵盖我司本采购所有的污染物监测指标，并逐条用红框标出。提供复印件并加盖公章。

- 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书及授权代理人身份证复印件，并加盖公章。

- 报价方自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有2项（含）类似监测业绩，提供业绩合同复印件并加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：投标方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第5、6项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7  谈判承诺书

我司参与贵司新阳热电事业部2025至2026年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务采购项目报价，因未安排谈判代表到场， 故在我司递交的响应报价文件的基础上，承诺完全响应谈判文件技术及商务要求，最终报价维持原价不变，如本承诺与递交的响应报价文件有不一致的内容，以本承诺为准。

报价单位（盖章） ：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

附件8  服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据采购文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

- 质量承诺：

- 质保承诺：

服务联系人：

服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

附件9 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件10  企业相关资质证明文件（资质范围需涵盖我司本采购所有的污染物监测指标，并逐条红框标出）（加盖报价单位公章）

附件11 相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章)

（提供自2022年1月1日起具有2项（含）类似检测业绩）

附件12 报价方认为需要提供的其他资料。